## Table 1
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTI DADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | PREÇO TOTAL DO ITEM
1 | GERENCIAMENTO DA OBRA
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL | H | 352
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | TAPUME COM LONA PLÁSTICA | M2 | 235.06
2.2 | PLACA DE OBRA EM LONA DE VINIL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.2
2.3 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO | M2 | 310.41
3 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES
3.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVENTO | M3 | 11.19
3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 1.89
3.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 548.42
3.4 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 5 M3 – SÓ MÃO DE OBRA | M3 | 44.01
3.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 1
3.6 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 3
3.7 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO | M2 | 2.67
3.8 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1.47
3.9 | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO | M2 | 3.14
3.10 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 0.52
3.11 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | M2 | 176.02
3.12 | RASGO E RECOMPOSIÇÃO EM PISO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO | M | 100.81
3.13 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO | M | 12.03
4 | INFRAESTRUTURA
4.1 | VIGA BALDRAME
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME | M3 | 1.67
4.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA . | M2 | 6.19
4.1.3 | CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0.46
4.1.4 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 10.19
4.1.5 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | KG | 25.69
4.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 9.29
4.1.7 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. | M2 | 1.55
4.1.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | M3 | 1.13
4.2 | BLOCOS
4.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | M3 | 3.75
4.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. | M2 | 0.5
4.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA . | M2 | 1.2
4.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0.15
4.2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | M2 | 2.2
4.2.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 3.41
4.2.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | M3 | 3.4
4.3 | ARRANQUES
4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. | M2 | 2.16
4.3.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0.11
4.3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | M2 | 2.16
4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 5.92
4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 2.35
5 | SUPERESTRUTURA
5.1 | VIGAS SUPERIORES
5.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 30.83
5.1.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 2.03
5.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 39.2
5.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 98.97
5.2 | PILARES
5.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. | M2 | 4.86
5.2.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0.24
5.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 5.49
5.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 13.33
5.3 | VINCULAÇÃO CONCRETO ANTIGO/NOVO
5.3.1 | PERFURAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM MARTELETE ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BARRAS DE ANCORAGEM DE VIGA | UN | 22
5.3.2 | LIMPEZA DE FURO EM PILAR COM ESCOVA METÁLICA INCLUSIVE SOPRAGEM COM AR COMPRIMIDO | UN | 22
5.3.3 | APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI ESTRUTURAL BICOMPONENTE PARA ANCORAGEM ESTRUTURAL | UN | 22
5.3.4 | BARRAS DE ESPERA CORTADAS E DOBRADAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22
5.3.5 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.05
6 | ALVENARIA, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS
6.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. | M2 | 52.86
6.2 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RESISTENTE À UMIDADE (RU) COR VERDE, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. | M2 | 25.57
6.3 | INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO EM PAREDE DE DRYWALL | M2 | 78.43
6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 70.43
6.5 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. | M | 40.4
6.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. | M | 10
6.7 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_ | M | 10
6.8 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. | M | 5.83
7 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
7.1 | FORROS
7.1.1 | FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO | M2 | 208.35
7.1.2 | FORRO VINILÍCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 146.7
7.1.3 | ACABAMENTO PARA FORRO SANCA INVERTIDA EM GESSO MONTADO EM OBRA | M2 | 18.27
7.1.4 | PERFIL TABICA PARA FORRO EM GESSO ACARTONADO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 94.36
7.1.5 | PÓRTICO EM ACM ESTRUTURADO PARA FACHADA | m² | 29.27
7.2 | PAREDES
7.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 76.36
7.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 11.07
7.2.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 53.7
7.2.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. | M2 | 11.07
7.2.5 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, | M2 | 53.7
7.2.6 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM | M2 | 11.91
7.2.7 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM. | M2 | 48.04
7.2.8 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM. | M2 | 13.07
7.2.9 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. | M2 | 11.07
2010-07-02 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. | M2 | 53.7
2011-07-02 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PORCELANATO 90X90 ONIX BIANCO LUX ACAB. POLIDO BIANCOGRES APLICADO NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 36.97
2012-07-02 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PORCELANATO 90X90 ILLUMINATO BEIGE LUX ACAB. POLIDO BIANCO APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 53.01
2013-07-02 | REVESTIMENTO EM PEDRA NATURAL PEDRA MOLEDO FORMATO ORGÂNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 21.01
8 | PINTURAS
8.1 | PAREDE
8.1.1 | PINTURA TINTA ACRÍLICA COR ALGODÃO EGÍPCIO ACABAMENTO ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 227.1
8.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. | M2 | 227.1
8.1.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | M2 | 227.1
8.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA COR ALGODÃO EGÍPCIO ACABAMENTO ACETINADO EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. | M2 | 114.88
8.1.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. | M2 | 114.88
8.1.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. | M2 | 114.88
8.2 | SUPERFÍCIES METÁLICAS
8.2.1 | PINTURA NA COR PRETA EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO INCLUSAS TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO E TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO AMBAS PULVERIZADAS - 2 DEMÃOS | M2 | 22.96
8.2.2 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. | M2 | 271.85
8.2.3 | PINTURA NA COR PRETA PARA PERGOLADO EM PERFIL METALON INCLUSAS TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO E TINTA ESMALTE POLIURETANO PARA ACABAMENTO AMBAS PULVERIZADAS - 2 DEMÃOS | M2 | 237.51
8.2.4 | PINTURA NA COR PRETA PARA CERCA METÁLICA EM PERFIL METALON INCLUSAS TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO E TINTA ESMALTE POLIURETANO PARA ACABAMENTO AMBAS PULVERIZADAS - 2 DEMÃOS | M2 | 31.54
8.2.5 | PINTURA AUTOMOTIVA PRETA EM CALHA COM TINTA PU AUTOMOTIVA COM FUNDO (PRIMER) INCLUSIVE LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 103.02
8.3 | FORROS
8.3.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. | M2 | 208.35
8.3.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 208.35
8.3.3 | PINTURA TINTA ACRILICA BRANCO NEVE, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 208.35
9 | PEITORIL , SOLEIRAS CENTRAL DE GÁS.
9.1 | COLOCAÇÃO DE PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, EXCETO FORNECIMENTO | M | 8.4
9.2 | COLOCAÇÃO SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM EXCETO FORNECIMENTO | M | 13.5
9.3 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO, PARA CENTRAL GÁS GLP | M2 | 2.52
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | M2 | 26.89
11 | SISTEMAS DE PISOS
11.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
2011-01-01 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. | M2 | 142.86
2011-01-02 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. | M2 | 26.89
2011-01-03 | COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PORCELANATO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², EXCETO FORNECIMENTO | M2 | 163.49
2011-01-04 | RODAPÉ DE POLIESTIRENO 480 BRANCO COM 150MM ALTURA SANTA LUZIA SOMENTE INSTALAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO. | M | 48.14
2011-01-05 | COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PORCELANATO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², EXCETO FORNECIMENTO | M2 | 6.26
2011-01-06 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PORCELANATO. INSTALAÇÃO , EXCETO FORNECIMENTO. | M | 32.07
11.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
2011-02-01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | M2 | 63.66
2011-02-02 | COLOCAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS EXCETO FORNECIMENTO. | M2 | 407.4
2011-02-03 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE. | M2 | 407.4
12 | INSTALAÇÕES PREDIAIS
12.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2012-01-01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 0.36
2012-01-02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 13.33
2012-01-03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 0.06
2012-01-04 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 26.82
2012-01-05 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2.43
2012-01-06 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
2012-01-07 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
2012-01-08 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 13
2012-01-09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
2010-12-01 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8
2011-12-01 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
2012-12-01 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7
2013-12-01 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
2014-12-01 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
2015-12-01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
2016-12-01 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8
2017-12-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. | M3 | 1.17
2018-12-01 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | M3 | 1.13
12.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
2012-02-01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 5.77
2012-02-02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 11.44
2012-02-03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | M | 5.74
2012-02-04 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 0.66
2012-02-05 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | M | 5.75
2012-02-06 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 16.56
2012-02-07 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. | UN | 2
2012-02-08 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 2
2012-02-09 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. | UN | 1
2010-12-02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. | M3 | 2.81
2011-12-02 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | M3 | 1.11
2012-12-02 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 7
2013-12-02 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 1
2014-12-02 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 1
2015-12-02 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 4
2016-12-02 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 6
2017-12-02 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
2018-12-02 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
2019-12-02 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | UN | 1
2020-12-02 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 1
2021-12-02 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 11
2022-12-02 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 4
2023-12-02 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 14
2024-12-02 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | UN | 1
2025-12-02 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 3
2026-12-02 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | UN | 1
2027-12-02 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | UN | 1
2028-12-02 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 1
2029-12-02 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | UN | 1
2030-12-02 | SHAFT PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO VERTICAL, EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS | M2 | 1.33
12.3 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
2012-03-01 | CALHA LINEAR DE PISO EM CONCRETO COM RALO INVISÍVEL | m | 5
2012-03-02 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 75.2
2012-03-03 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. | M3 | 12.74
2012-03-04 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | M3 | 9.25
2012-03-05 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | M | 19.4
2012-03-06 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | M | 9.88
2012-03-07 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | M | 57.28
2012-03-08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN | 1
2012-03-09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN | 5
2010-12-03 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN | 6
2011-12-03 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. | UN | 4
2012-12-03 | CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO | m | 7.8
2013-12-03 | RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - DMT 20 KM. R | M³ | 1.17
12.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2012-04-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
12.4.1.1 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80
2012-04-02 | ILUMINAÇÃO
12.4.2.1 | LUMINÁRIA A LED TIPO PLAFON 60x60cm - 50W - EMBUTIR EM FORRO. INSTALAÇÃO. EXCETO FORNECIMENTO. | UN | 5
12.4.2.2 | LUMINÁRIA DE ALUMINIO DE SOBREPOR PRETA PARA 2 LAMPADAS T8 120CM A LED, INCLUINDO CABO SUPORTE. INSTALAÇÃO EXCETO FORNECIMENTO. | UN | 10
12.4.2.3 | LUMINÁRIA DO TIPO SPOT LED REDONDO DE 7W, DE EMBUTIR EM FORRO. INSTALAÇÃO EXCETO FORNECIMENTO. | UN | 34
12.4.2.4 | LUMINÁRIA ARANDELA, MEIA LUA, DE SOBREPOR, A LED DE 10W - INSTALAÇÃO EXCETO FORNECIMENTO. | UN | 7
12.4.2.5 | LUMINARIA LED 30X30 - 24W DE EMBUTIR EM FORRO, 6000K - INSTALAÇÃO. EXCETO FORNECIMENTO. | UN | 8
12.4.2.6 | LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR 40x40cm - 40W - 6500K. INSTALAÇÃO. EXCETO FORNECIMENTO. | UN | 18
12.4.2.7 | SPOT BALIZADOR DE EMBUTIR NO PISO A LED - 10W. INSTALAÇÃO EXCETO FORNECIMENTO. | UN | 5
12.4.2.8 | FITA LED CHATA 15m, MÍNIMO DE 10W/m, BRANCO QUENTE, PARA SANCA. INSTALAÇÃO EXCETO FORNECIMENTO. | UN | 4
12.4.2.9 | FITA LED CHATA 10 m, MÍNIMO DE 10W/m, BRANCO QUENTE, PARA SANCA. INSTALAÇÃO. EXCETO FORNECIMENTO. | UN | 1
12.4.2.10 | FITA A LED CHATA 10W/m - 127V - 50metros, PARA INSTALAÇÃO EM PAINEL RIPADO. INSTALAÇÃO EXCETO FORNECIMENTO. | UN | 1
12.4.2.11 | LUMINÁRIA TARTARUGA A LED 15W - 127v - LUZ BRANCA 6000K - COR PRETA - A PROVA DÁGUA PARA INSTALAÇÃO EM PERGOLADOS - INSTALAÇÃO EXCETO FORNECIMENTO. | UN | 10
2012-04-03 | TOMADAS E INTERRUPTORES – EXCETO O FORNECIMENTO
12.4.3.1 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INSTALAÇÃO. | UN | 4
12.4.3.2 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – INSTALAÇÃO. | UN | 4
12.4.3.3 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INSTALAÇÃO. | UN | 6
12.4.3.4 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INSTALAÇÃO. | UN | 2
12.4.3.5 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INSTALAÇÃO. | UN | 4
12.4.3.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INSTALAÇÃO. | UN | 3
12.4.3.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INSTALAÇÃO. | UN | 3
12.4.3.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INSTALAÇÃO. | UN | 3
12.4.3.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – INSTALAÇÃO. | UN | 4
2012-04-04 | ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM
12.4.4.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 220
12.4.4.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 170
12.4.4.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 10
12.4.4.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 55
12.4.4.5 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15
12.4.4.6 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 2
2012-04-05 | CABEAMENTO ELÉTRICO
12.4.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300
12.4.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300
12.4.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250
12.4.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250
12.4.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110
12.4.5.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 410
12.4.5.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200
12.4.5.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200
12.4.5.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 280
2012-04-06 | QUADRO ELÉTRICO
12.4.6.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
12.4.6.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
12.4.6.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5
12.4.6.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2
12.4.6.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
12.4.6.6 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2
12.4.6.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8
12.4.6.8 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6
12.4.6.9 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3
2012-04-07 | ENTRADA DE ENERGIA
12.4.7.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 195
12.4.7.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65
12.4.7.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65
12.4.7.4 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 6
12.4.7.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 4
12.4.7.6 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M COM TAMPA DE CONCRETO | un | 3
12.4.7.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20
12.4.7.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 8
12.4.7.9 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3
12.4.7.10 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3
12.4.7.11 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3
2012-04-08 | GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA - 28kVA
12.4.8.1 | INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR INCLUSIVE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA, EXCETO O FORNECIMENTO | UN | 1
13 | INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, ACESSÓRIOS DE WC, METAIS E BANCADAS – EXCETO FORNECIMENTO
13.1 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO – INSTALAÇÃO. | UN | 1
13.2 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO – INSTALAÇÃO. | UN | 2
13.3 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO – INSTALAÇÃO. | UN | 2
13.4 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - INSTALAÇÃO. | UN | 4
13.5 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. INSTALAÇÃO. | UN | 2
13.6 | DUCHA HIGIÊNICA UNIVERSAL REDONDA CROMADA DECA. INSTALAÇÃO | UN | 2
13.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE – INSTALAÇÃO. | UN | 2
13.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE – INSTALAÇÃO. | UN | 4
13.9 | BACIA SANITÁRIA PNE COM CAIXA ACOPLADA, SEM ABERTURA, CELITE INSTALAÇÃO | UN | 2
13.10 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - INSTALAÇÃO. | UN | 2
13.11 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL – INSTALACAO. | UN | 2
13.12 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR – INSTALAÇÃO. | UN | 1
13.13 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO INCLUSO FIXAÇÃO INSTALAÇÃO | UN | 1
13.14 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.INSTALAÇÃO. | UN | 2
13.15 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. INSTALAÇÃO. | UN | 2
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.1 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CONDENSADORAS DE AR-CONDICIONADO EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA DE AÇO RETANGULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
14.2 | LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO | M2/MES | 184.33
14.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M2 | 184.33
14.4 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 660.22
14.5 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 660.22
14.6 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 148.86
14.7 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 660.22
14.8 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 355.02